| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта:   rce@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление блока напорной гребенки БГ

1. Контактная информация организации-Заказчика.

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Местонахожнение, почтовый адрес |  |
| ФИО, должность ответственного сотрудника |  |
| Контактные телефоны с кодом населенного пункта |  |
| Мобильный телефон |  |
| E-mail |  |

2.  Технические характеристики

| Количество нагнетательных трубопроводов по скважинам, шт. |  |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее давление, не более, МПа | 16,0 |  |
|  | 21,0 |  |
|  | 25,0 |  |
|  | 35,0 |  |
|  | спецзаказ |
| Исполнение БТ | открытое, без укрытия |  |
|  | закрытое, блок-бокс из сендвич-панелей |  |
| Состав комплекта поставки | БТ без БА |  |
|  | БТ с БА |  |
|  | БТ с ШС без БА |  |
|  | спецзаказ |  |
| Максимальный расход воды в нагнетательную скважину, м3/сут., не более |  |
| Температура окружающей среды, 0С | от | до |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |

3. Технические требования к конструкции технологических трубопроводов

| Ду входа напорного коллектора,мм |
| --- |
| 150 |  |
| 200 |  |
| 300 |  |
| Спецзаказ, укажите Ду, мм |  |
| Ду выходов нагнетательных трубопроводов, мм |
| 65 |  |
| 80 |  |
| 100 |  |
| Спецзаказ, укажите Ду, мм |  |
| Запорная арматура нагнетательных трубопроводов в составе: |
| Задвижка дисковая 1 шт. |  |
| Задвижка дисковая + задвижка дисковая |  |
| Задвижка дисковая + заслонка дроссельная |  |
| Задвижка дисковая + кран шаровый дроссельный типа КШД |  |
| Спецзаказ, укажите точные марки и количество запорной арматуры |  |
| Счетчики-расходомеры на нагнетательных трубопроводах |
| Установлен ДРС-25 |  |
| Установлен ДРС-25А |  |
| Установлен ДРС-50 |  |
| Установлен ДРС-200 |  |
| Спецзаказ, укажите точную марку счетчика-расходомера |  |
| Без счетчика-расходомера с катушкой под размер, укажите марку счетчика-расходомера |  |
| Вторичные приборы счетчиков-расходомеров |
| Не устанавливать |  |
| Установить, укажите марку |  |
| КИП и А на напорном коллекторе |
| Не устанавливать |  |
| Технический манометр |  |
| Электроконтактный манометр |  |
| Первичный преобразователь давления МЕТРАН-55-ВН-ДИ |  |
| Спецзаказ, укажите полное обозначение преобразователя давления |  |
| Первичный преобразователь температуры |  |
| Установить дополнительно, укажите полное обозначение КИП и А |  |
| КИП и А на нагнетательных трубопроводах |
| Не устанавливать |  |
| Технический манометр |  |
| Электроконтактный манометр |  |
| Первичный преобразователь давления МЕТРАН-55-ВН-ДИ |  |
| Спецзаказ, укажите полное обозначение преобразователя давления |  |
| Первичный преобразователь температуры |  |
| Установить дополнительно, укажите полное обозначение КИП и А |  |
| Фланцы протекторной защиты на нагнетательных трубопроводах |
| Не устанавливать |  |
| Установить |  |
| Дренажный коллектор |
| Вентиль с фланцевым присоединением на каждом трубопроводе |  |
| Вентиль «под приварку» на каждом трубопроводе |  |
| Дополнительно |  |

4. Технические требования к конструкции помещения блока технологического БТ.

| Класс взрывоопасной зоны БТ согласно ПУЭ-7 |
| --- |
| В-1А |  |
| Невзрывоопасная |  |
| Иное |  |
| Требования к системе освещения |
| Выполнить на базе энергосберегающих ламп |  |
| Выполнить на базе светодиодных ламп/светильников |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ |  |
| Требования к системе отопления |
| Без отопления |  |
| Выполнить на базе электрических обогревателей в комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |
| Укомплектовать терморегулятором, укажите марку |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ |  |
| Управление вентилятором |
| Ручное управление с поста управления на наружной стене ИУ |  |
| Автоматическое управление от сигналов системы контроля загазованности БТ |  |
| Контроль загазованности |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить на базе сигнализатора (укажите марку) |  |
| Не устанавливать |  |
| Пожарная сигнализация |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить на базе извещателей (укажите марку) |  |
| Не устанавливать |  |
| Светозвуковая аварийная сигнализация |
| Установить светозвуковую сигнализацию загазованности в БТ |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БТ |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию о работе вентилятора в БТ |  |
| Не устанавливать |  |
| Контроль несанкционированного доступа |
| Выполнить по умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить, спецзаказ, укажите маркировку датчиков |  |
| Не выполнять |  |
| Дополнительные требования |

5. Требования к комплектации блока автоматики БА

| Класс взрывоопасной зоны БТ согласно ПУЭ-7 |
| --- |
| Невзрывоопасная |  |
| Иное |  |
| Габаритные размеры , м |
| В исполнении изготовителя 2,0х2,0х2,2 |  |
| Укажите иные габариты, не менее 3,0х2,0х2,2 |  |
| Пожарная сигнализация |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить на базе извещателей (укажите марку) |  |
| Не устанавливать |  |
| Светозвуковая аварийная сигнализация |
| Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БА |  |
| Не устанавливать |  |
| Требования к системе освещения |
| Выполнить на базе энергосберегающих ламп |  |
| Управление от ручного выключателя |  |
| Требования к системе отопления |
| Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене ТП |  |
| Контроль несанкционированного доступа |
| Выполнить |  |
| Не выполнять |  |
| Щит электрический силовой |
| В комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ, укажите подробную маркировку |  |
| Не устанавливать |  |
| Наличие мачты для антенны |
| Требуется в комплектации производителя |  |
| Не требуется |  |
| Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА |
| Требуется, укажите марки и габаритные размеры |  |
| Не требуется |  |
| Дополнительные требования |

6. Требования к окраске БТ и БА

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность)		(Фамилия  И. О)	(подпись)

«__________» ________________ 201____ г.