| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта:   rce@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление АГЗУ «СПУТНИК»

1. Контактная информация организации-заказчика.

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Местонахожнение, почтовый адрес |  |
| ФИО, должность ответственного сотрудника |  |
| Контактные телефоны с кодом населенного пункта |  |
| Мобильный телефон |  |
| E-mail |  |

2.  Технические характеристики

| Стационарное, укажите количество подключаемых скважин, шт. |  |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 (от-40 до +40 0С) |  |
|  | УХЛ1 (от -60 до +40 0С) |  |
| Условное давление для расчетов на прочность Ру, МПа, не более |  |
| Температура окружающей среды, 0С | от | до |
| Ду трубной обвязки от скважины до АГЗУ, мм |  |
| Ду трубной обвязки от АГЗУ до коллектора, мм |  |
| Наличие окон в блоке технологическом | ДА, шт. | НЕТ |
| Необходимость подачи химреагента | ДА | НЕТ |

3. Характеристики скважин.

| Месторождение |  |
| --- | --- |
| № кустовой площадки |  |
| Среднесуточный дебит скважины по жидкости, т /сутки | от | до |
| Среднесуточный дебит скважины по газу, м3 в сутки | от | до |
| Газовый фактор, нм3/т. | от | до |
| Обводненность, % | от | до |

4.  Характеристики рабочей среды.

| Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесброса, МПа | от | до |
| --- | --- | --- |
| Температура рабочей среды, 0С | от | до |
| Давление насыщения нефти, МПа | от | до |
| Плотность нефти, кг/м3 | от | до |
| Плотность пластовой воды, кг/м3 | от | до |
| Плотность попустного нефтяного газа, кг/м3 | от | до |
| Кинематическая вязкость водонефтяной смеси, сСт, не более |  |
| Кинематическая вязкость попутного нефтяного газа, сСт, не более |  |
| Склонность нефти к пенообразованию | ДА | НЕТ |
| Содержание механических примесей, мг/л | от | до |
| Размер частиц механических примесей, мм | от | до |
| Объемное содержание парафина, % | от | до |
| Содержание сероводорода, % | от | до |

5. Требования к комплектации блока технологического  (БТ) АГЗУ

| Наличие обратных клапанов на подводящих трубопроводах |
| --- |
| Установить (укажите количество) |  |
| Не устанавливать |  |
| Требования к запорной арматуре на технологических трубопроводах |
| По умолчанию в комплектации изготовителя задвижки типа ЗКЛ с затворами класса герметичности А |  |
| Задвижки типа ЗКЛ с затворами класса герметичности А, шаровые краны на байпасных линиях |  |
| Спецзаказ (укажите маркировку) |  |
| Способ измерения расхода жидкости |
| Объемный, счетчик-расходомер ТОР |  |
| Укомплектовать ТОР катушкой |  |
| Установить только катушку под ТОР |  |
| Спецзаказ (указать марку расходомера) |  |
| Способ измерения расхода попутного нефтяного газа |
| Объемный, счетчик-расходомер СВГ.М |  |
| Укомплектовать счетчик-расходомер катушкой |  |
| Установить только катушку под счетчик-расходомер (указать марку расходомера) |  |
| Спецзаказ (указать марку расходомера) |  |
| Влагомер |
| Не устанавливать |  |
| Установить катушку под влагомер (укажите марку) |  |
| Спецзаказ (указать марку влагомера) |  |
| СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР СКЖ |
| Применить только СКЖ, укажите точную полную марку |  |
| Не применять СКЖ |  |
| Пробоотборное устройство |
| Не устанавливать |  |
| Установить (по умолчанию в комплектации изготовителя) |  |
| Спецзаказ, указать маркировку |  |
| КИПиА на выходе коллектора АГЗУ |
| Установить преобразователь избыточного давления на выходе коллектора ИУ (по умолчанию в комплектации изготовителя) |  |
| Установить преобразователь избыточного давления на выходе коллектора ИУ совместно с техническим манометром |  |
| Установить только технический манометр на выходе коллектора ИУ |  |
| Установить электроконтактный манометр на выходе коллектора ИУ (по умолчанию в комплектации изготовителя) |  |
| Не устанавливать КИП на выходе коллектора ИУ |  |
| КИПиА на газовой линии АГЗУ |
| Установить преобразователь избыточного давления на газовой линии ИУ (по умолчанию в комплектации изготовителя) |  |
| Не устанавливать |  |
| Регулятор расхода |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ, укажите марку |  |
| Заслонка на газовой линии |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ, укажите марку |  |
| Способ установки вентилятора системы вытяжной вентиляции |
| Снаружи БТ |  |
| Спецзаказ |  |
| Управление вентилятором БТ |
| Ручное управление с поста управления на наружной стене ИУ |  |
| Автоматическое управление от сигналов системы контроля загазованности БТ |  |
| Контроль загазованности |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить на базе сигнализатора (укажите марку) |  |
| Не устанавливать |  |
| Пожарная сигнализация |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить на базе извещателей (укажите марку) |  |
| Не устанавливать |  |
| Светозвуковая аварийная сигнализация |
| Установить светозвуковую сигнализацию загазованности в БТ |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БТ |  |
| Установить светозвуковую сигнализацию о работе вентилятора в БТ |  |
| Не устанавливать |  |
| Требования к системе освещения БТ |
| Выполнить на базе энергосберегающих ламп |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ |  |
| Требования к системе отопления БТ |
| Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене БТ |  |
| Контроль несанкционированного доступа в БТ |
| Выполнить по умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить, спецзаказ, укажите маркировку датчиков |  |
| Не выполнять |  |
| Дополнительные требования |

6. Требования к комплектации блока автоматики (БА) АГЗУ

| Связь с кустовой станцией телемеханики |
| --- |
| Требуется, укажите протокол, интерфейс |  |
| Не требуется |  |
| Пожарная сигнализация БА |
| По умолчанию в комплектации изготовителя |  |
| Выполнить на базе извещателей (укажите марку) |  |
| Не устанавливать |  |
| Светозвуковая аварийная сигнализация |
| Установить светозвуковую сигнализацию о пожаре в БА |  |
| Не устанавливать |  |
| Требования к системе освещения БА |
| Выполнить на базе энергосберегающих ламп |  |
| Управление от ручного выключателя |  |
| Требования к системе отопления БА |
| Выполнить на базе обогревателей в комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ (укажите марку) |  |
| Управление от ручного выключателя на наружной стене ТП |  |
| Контроль несанкционированного доступа в ТП |
| Выполнить |  |
| Не выполнять |  |
| Щит электрический силовой |
| В комплектации изготовителя |  |
| Спецзаказ, укажите подробную маркировку |  |
| Не устанавливать |  |
| Наличие мачты для антенны |
| Требуется в комплектации производителя |  |
| Не требуется |  |
| Габаритные размеры БА, м |
| В исполнении изготовителя 2,0х2,0х2,2 |  |
| Укажите иные габариты, не менее 3,0х2,0х2,2 |  |
| Необходимость размещения дополнительного оборудования в БА |
| Требуется, укажите марки и габаритные размеры |  |
| Не требуется |  |
| Дополнительные требования к комплектации БА |

7. Требования к окраске БТ и БА

8. Требования к комплектации АГЗУ разрешительной и технической документацией

| Сертификат соответствия и Разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах |  |
| --- | --- |
| Паспорт, совмещенный с РЭ |  |

Опросный лист составил:_____________________________________________________________________

(должность)		(Фамилия  И. О)	(подпись)

«__________» ________________ 201____ г.